Configurador de proyectos CodeSys 2.3

Manual
<Código de proyecto>
Autor: Daniel Pousada González
E: dpousada@smartgreen.es

# 1. Overview
Este manual describe las características del configurador de proyectos para CodeSys v2.3. El cual concentra dos funcionalidades principales:
- PLC Configuration: define las variables de configuración de las interfaces de comunicación con el PLC, lo cual se puede disgregar en dos secciones:
    - IEC60870-5-Konfig: el configurador genera un archivo con extensión .xml que modela, la comunicación del Wago con el servidor y los distintos RTUs cliente, como un conjunto de objetos. Estos objetos definen cada una de las señales, así como los parámetros internos de las capas de comunicación inferiores. Aunque la norma contempla un mayor número de protocolos, este configurador está diseñado para adaptarse a la arquitectura de comunicación adoptada por la versión 4 de la plataforma SISMORED (fig. 1), por lo que se limita al protocolo 104 para comunicación con el servidor. Por el momento no existe ninguna funcionalidad asociada a la configuración de los posibles clientes, debido a la imposibilidad de automatizar los IOAs de señales incorreladas, ya que la configuración de sus dispositivos es dependiente del fabricante.
      ------------------------------------------------------FIG 1-------------------------------------------------------------------
    - K-Bus: el configurador genera un archivo con extensión .xml que modela la interfaz de los módulos físicos de tarjetas de entradas y salidas ensamblados en la estructura del Wago.
- Proyecto CodeSys: el configurador genera una estructura lógica para modelar las comunicaciones de un armario sismored, adaptado a los distintos dispositivos cliente, así como a la configuración de tarjetas para un escenario concreto.

# 2. Entorno
Para el modelado de los distintos elementos se ha optado por el web framework, Django (en base Python). Se elegido principalmente por ser el entorno en el que se ha desarrollado la herramienta SISMORED 4.0, así como su escalabilidad y carácter modular. Una de sus principales ventajas es la capa de abstracción para el trabajo con bases de datos, permitiendo el uso de módulos ya desarrollados para la gestión de su interfaz web.
El objetivo final de esta sección es definir la base de datos para estructurar los modelos de los dos elementos principales del configurador, comentados en la sección inicial de este manual, pero para poder hacerlo, es necesaria una visión general previa de como funciona Django a nivel interno.
## 2.2. Estructura interna
Existen diversas forma de estructurar un proyecto Django, sin embargo, hay una estructura básica por defecto. Esta consta de cuatro secciones principales (fig. x), a expensas de archivos adicionales que se discutirán más tarde. En primer lugar se encuentra el directorio que Django crea y contiene la configuración del proyecto:
- __init__.py: le dice a Python que esta carpeta (la app Django) es un paquete Python.
- Settings.py: contiene la configuración para el proyecto Django. Por defecto está en esta carpeta pero no tendría por qué ser así.
- Urls.py: contiene la configuración de URL a nivel proyecto, es decir, establece las relaciones entre la lógica y las diferentes views.
- Wsgi.py: habilita los servidores web compatibles con WSGI para servir al proyecto.
A continuación

### Título 3